Добрый день, прошу помочь настроить частотный привод для насоса 3х400V 50Hz  0,37kW 0,76A

Темпер датчик дтс50М (-50…1800С) с нормирующим преобразователем 4…20мА (0…1000С) подключен по схеме рис.7.2 пособия по программированию ПЧВ на кл.60. Клеммы 42-55 пустые

Управление от тумблера на кл.18(пуск),

| 0-03 | 0 |  | 1-50 | 0 |  | 3-00 | 0 |  | 4-58 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-04 | 0 |  | 1-52 | 0 |  | 3-02 | 0 |  | 4-61 | 0 |
| 0-10 | 1 |  | 1-55 | 0 |  | 3-03 | 100 |  | 4-63 | 0 |
| 0-11 | 1 |  | 1-56 | 0 |  | 3-10 | 55 |  |  |  |
| 0-12 | 20 |  | 1-60 | 100 |  | 3-11 | 20 |  | 5-10 | 8 |
| 0-31 | 0,00 |  | 1-62 | 100 |  | 3-12 | 0 |  | 5-11 | 0 |
| 0-32 | 100,0 |  | 1-63 | 100 |  | 3-14 | 55 |  | 5-12 | 0 |
| 0-40 | 1 |  | 1-71 | 1 |  | 3-15 | 0 |  | 5-13 | 0 |
| 0-41 | 1 |  | 1-72 | 2 |  | 3-16 | 0 |  | 5-15 | 0 |
| 0-42 | 1 |  | 1-73 | 0 |  | 3-17 | 0 |  | 5-40 | 10 |
| 0-50 | 0 |  | 1-80 | 0 |  | 3-18 | 2 |  | 5-55 | 20 |
| 0-51 | 0 |  | 1-82 | 0 |  | 3-40 | 0 |  | 5-56 | 50 |
| 0-60 | 0 |  | 1-90 | 0 |  | 3-41 | 3,0 |  | 5-57 | 0 |
| 0-61 | 0 |  | 1-93 | 0 |  | 3-42 | 3,0 |  | 5-58 | 50,0 |
| 1-00 | 3 |  |  |  |  | 3-50 | 0 |  |  |  |
| 1-01 | 0 |  | 2-00 | 0 |  | 3-51 | 3,0 |  | 6-00 | 1 |
| 1-03 | 0 |  | 2-01 | 0 |  | 3-52 | 3,0 |  | 6-01 | 0 |
| 1-05 | 2 |  | 2-02 | 0 |  | 3-80 | 3,0 |  | 6-10 | - |
| 1-20 | 0,37 |  | 2-04 | 0 |  | 3-81 | 3,0 |  | 6-11 | - |
| 1-22 | 400 |  | 2-10 | 0 |  |  |  |  | 6-12 | - |
| 1-23 | 50 |  | 2-11 | 440 |  | 4-10 | 0 |  | 6-13 | - |
| 1-24 | 0,76 |  | 2-16 | 0 |  | 4-12 | 20 |  | 6-14 | - |
| 1-25 | 1400 |  | 2-17 | 0 |  | 4-14 | 50 |  | 6-15 | - |
| 1-29 | 0 |  | 2-20 | 0 |  | 4-16 | 100 |  | 6-16 | - |
| 1-30 | - |  | 2-22 | 0 |  | 4-17 | 100 |  | 6-19 | - |
| 1-33 | - |  |  |  |  | 4-50 | 0 |  |  |  |
| 1-35 | - |  |  |  |  | 4-51 | 2,0 |  |  |  |

| 6-22 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-23 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-24 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-26 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-80 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-81 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-82 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-90 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-91 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-92 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-93 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-20 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-30 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-31 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-32 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-33 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-34 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-38 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-39 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |