# Text boxes

Насос В4Н1

ВОБ

АВАРИЯ

Насос В5Н1

ВОБ

АВАРИЯ

Насос В4Н2

ВОБ

АВАРИЯ

Насос В5Н2

ВОБ

АВАРИЯ

Насос В4Н3

ВОБ

АВАРИЯ

Аварийный уровень в холодном 100м3 баке

Аварийный уровень в теплом 100м3 баке

Верхний аварийный уровень 10м3 бак №1

Верхний аварийный уровень 10м3 бак №2

Насос

В11.1/2

АВАРИЯ

Насос

В11.2/1

АВАРИЯ

Насос

В11.2/2

АВАРИЯ

Вентилятор охлаждения стены печи

АВАРИЯ

Вентилятор охлаждения дна печи

АВАРИЯ

Насос откачки воды на участок СНЖ

АВАРИЯ

Низкое давления охлаждающей воды на электроды

Высокая темп. охлаждающей воды на электроды

Аварийный уровень в баке дистиллятора

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ