## Slide 1: Температура: термопреобразователи сопротивления
Надежда Гарист
менеджер по продукту «Термопреобразователи сопротивления»

## Slide 2: План вебинара
Что необходимо знать?
Обзор линеек: особенности, области применения, сертификаты.
Отопительный сезон начался!
Эволюция.
Ответы на вопросы.

## Slide 3: Термопреобразователи сопротивления

## Slide 4: Датчики температуры
Состав измерительной системы
Термопреобразователь сопротивления («сенсор» в различных конструктивных исполнениях)
Нормирующий преобразователь (4-20 мА/ 4-20 мА+HART/ RS-485)
Удлинительные провода (медные)
Защитная арматура (гильзы, бобышки)

## Slide 5: Линейки датчиков температуры
ДТСХХ4 и ДТСХХ5
ДТХ.И 4….20 мА
ДТС.И.EXI / ДТС.И.EXD
ДТХ RS-485
Специализированные
КДТС – комплекты термопреобразователей сопротивления
Датчики температуры для систем ОВК ДТС3ХХХ
Термисторы ДРТС
ДТСХХ4 с кабельным выводом
ДТСХХ5 с коммутационной головкой
Общепром. и EXIA исполнение
ДТСХХ5М.RS
Расстояние датчик-прибор – до 1200 м
RS-485
Моdbus RTU
Интеграция в ПЛК Owen Cloud
Улучшенная помехозащищенность
ДТСХХ5Е
ДТСХХ5Д
4…20 мА
HART
0ExiaIICT6 Gb Х
1ExdIICT6 Gb Х
4 кв.’19 г. 1 кв.’20
Исполнение «Сенсор»
Исполнение с нормирующим преобразователем
ДТСХХ5М.И
4…20 мА

## Slide 6: Датчики температуры «сенсор»
d от 5 мм
L от 20 мм
Приварной штуцер
Подпружиненный штуцер
накладной на трубопровод
под винт
(для плоской поверхности)
d иглы от 3 мм
L до 320 мм
Без крепежа
С креплением
Накидная гайка
Игольчатый
Поверхностный

## Slide 7: Датчики температуры «сенсор»
без штуцера
со штуцером
Настенный
приварной
подвижный
подпружиненный
измерение температуры воздуха
-40..+85 °С
L от 60 до 2000 мм
d от 6 мм
Со штуцером
Без крепежа

## Slide 8: Датчики температуры - сертификаты

## Slide 9: Датчики температуры «сенсор» Новинки!
Общепромышленные ДТСХХ4
Обжим вместо заливки
Кабель МГТФЭС
Термопаста в качестве изоляции
IP67
Игольчатые ДТСХХ4
Облегченная ручка (до 9 гр. вместо 27 гр.)
Обжим вместо заливки
Кабель МГТФЭС
Повышенная герметичность узла кабельного ввода
Термопаста в качестве изоляции
IP67
d от 3 мм
L от 60 до 320 мм
4 кв.2019
4 кв.’19-1 кв.’20

## Slide 10: Вопросы - Датчики температуры «сенсор»

## Slide 11: Специализированные датчики температуры
Комплекты термометров
Малогабаритные и с коммутационной головкой
4-летний межповерочный интервал
Линейка HVAC
3ХХХ серия
Термисторы
РТС (холодильная техника)

## Slide 12: Комплекты КДТС
Диапазон измеряемых температур: 0…+150 °С
Диапазон измерения разности температур: от +3 до +150 °С
НСХ: Pt100, Pt500, Pt1000
Межповерочный интервал 4 года
с кабельным выводом
с коммутационной головкой

## Slide 13: ДТС3ххх для систем ОВК
ДТС3194
ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
ДТС3105
ДТС3225
ДТС3005/ ДТС3014
ДТС3015
Диапазон измеряемых температур: -40…+120 °С (до +85 °С для 3005)
НСХ: Pt100, Pt500, Pt1000, 50М
Не являются средством измерения

## Slide 14: Специализированные датчики температуры - Новинки!
Датчики температуры для систем ОВК ДТС4ххх
НСХ 50М, 100П,Pt100, Pt500, Pt1000, NTC10k
Дополнительные конструктивные исполнения
Аксессуары (фланцы, хомуты, выносной клеммник)
Сертификат об утверждении типа СИ
Удобное подключение
Аналоговый выходной сигнал 4…20 мА/0…10 В
Цифровой выходной сигнал RS-485
2-3 кв.2020

## Slide 15: Вопросы – специализированные датчики

## Slide 16: Датчики температуры с нормирующим преобразователем
Для чего нужно нормировать сигнал?:
1. Для увеличения длины линии связи от датчика до измерительного прибора.
2. Для изоляции линии датчика от измерительной системы.
3. Для снижения влияния электромагнитных помех в цепи измерения температуры.
4. Для упрощения подключения термодатчиков к контроллерам.
УЛУЧШЕНИЕ

## Slide 17: Датчики температуры с 4…20 мА/RS
накладной
канальный
наружного воздуха
-40..+85 °С
-50..+200 °С
d от 8 мм
Приварной штуцер
Накладной
на трубопровод
Без крепежа
С штуцером
Накладной
Канальный
Настенный
Подвижный штуцер
Подвижный штуцер
В воздуховод

## Slide 18: Датчики температуры c RS-485
самый распространенный интерфейс АСУ нижнего уровня
совместим с большинством устройств
длина линии связи 1200 м
ПО (конфигуратор) бесплатно
RS-485
USB
Облачный сервис
АС4-М
ПМ210
GPRS

## Slide 19: Сезон начался! ДТС в ЖКХ
Датчики для измерения температуры воздуха
«Сенсор»
не СИ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
наружный воздух
«Сенсор»
СИ
ДТС3005
ДТС125Л5
ДТС125М5
ДТС125M.RS
«4…20 мА»
СИ
«RS-485»
СИ
канальный воздух
«Сенсор»
Не СИ
ДТС125M.RS
«4…20 мА»
СИ
«RS-485»
СИ
ДТС3015
ДТС405М.И
ДТС405М.RS

## Slide 20: Сезон начался! ДТС в ЖКХ
Датчики для измерения температуры теплоносителя
«Сенсор»
не СИ
ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
накладные
«Сенсор»
СИ
ДТС3225
ДТС224
ДТС325М5
ДТС325M.RS
«4…20 мА»
СИ
«RS-485»
СИ
погружные
«Сенсор»
Не СИ
ДТС125M.RS
«4…20 мА»
СИ
«RS-485»
СИ
ДТС3105
ДТС065М.И
ДТС065М.RS
погружные

## Slide 21: Датчики температуры EXIA, EXD
Взрывозащищенные исполнения EXIA, EXD
Измеряемая температура: -50…+500 °С
НСХ: Pt100
Тип выхода: аналоговый
Выходной сигнал:
ДТСХХ5Е 4…20 мА+HART
ДТСХХ5Д 4…20 мА/ 4…20 мА+HART
Класс точности: ±0,25 %; ±0,5 %
Межповерочный интервал: 2 года

## Slide 22: Датчики температуры 4…20 мА Новинки!
Датчики температуры EXIA ДТСХХ5Е
НСХ Pt100
Выходной сигнал: 4…20 мА
Новые конструктивные исполнения
Класс точности: ±0,25 %; ±0,5 %
Межповерочный интервал: 2 года
2-3 кв.2020

## Slide 23: Новинки 4 кв.’19 – 1’20
ДТСХХ4 с кабельным выводом с обжимом
IP67
Кабель МГТФЭС
Реле температуры РТ50
Длина капиллярной трубки: 1, 2, 3, 4, 6 и 11,5 м
0…150 гр.Ц
IP65
ДТС RS-485
Расстояние датчик-прибор – до 1200 м
Моdbus RTU

## Slide 24: Новинки 4 кв.’19 – 2020
Модернизация линейки датчиков температуры для систем ОВК
Удобное подключение и аксессуары
Сертификация
Датчики с нормирующими преобразователями
ДТСХХ5Е с 4…20 мА
ДТСХХ5Д.RS
ДТСХХ5.И.DIN
Новые конструктивные исполнения
Игольчатые датчики с облегченной ручкой и повышенной герметичностью конструкции
Датчики температуры поверхности с магнитным креплением

## Slide 25
Благодарю за внимание!
Надежда Гарист
менеджер по продукту «Термопреобразователи сопротивления»
n.garist@owen.ru skype: nadezhda_owen
www.owen.ru
Завершающий аккорд – ваши вопросы!